江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院

扩项用第二批耗材采购项目询价文件

江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院采购扩项用第二批耗材，现对该项目进行询价，诚邀符合条件的响应人参加询价。

- 询价内容

| 序号 | 名称 | CAS号 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性滴管 | / | 1mL，250支/包 | 5 | 包 |
| 2 | 离心管 | / | 15mL，螺口尖底，50个/包 | 10 | 包 |
| 3 | 气相色谱仪分流进样衬管 | / | 货号为：LINER SH2010 3.4MM ID WWOOL 5/PK 221-75193(0920771ZA) | 5 | 盒 |
| 4 | 气相色谱仪配套石墨压环 | 221-32126-05 | 小口径，毛细管用，10个/包 | 5 | 包 |
| 5 | 气相色谱仪检测器接头螺母 | / | / | 3 | 包 |
| 6 | 偏磷酸 | 37267-86-0 | 500g，AR | 1 | 瓶 |
| 7 | 粉状活性炭 | 7440-44-0 | 500g，AR，200目，褐色 | 1 | 瓶 |
| 8 | 乙酸钠 | 6131-90-4 | 500g，三水合物，AR | 2 | 瓶 |
| 9 | 柠檬酸钠 | 1968/4/2 | 500g，三钠盐，98% | 1 | 瓶 |
| 10 | 2-硝基苯甲酸 | 69-78-3 | 5g，98% | 1 | 瓶 |
| 11 | N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙烷磺酸 | 7365-45-9 | 25g，99.5% | 1 | 瓶 |
| 12 | 乙二胺四乙酸二钠 | 6381-92-6 | 500g，二水合物，AR | 1 | 瓶 |
| 13 | 离心管 | / | 1.5 mL 500个/包，尖底连盖 | 1 | 包 |
| 14 | 一次性接种针（灭菌） | / | 1支/包 | 3 | 包 |
| 15 | 带盖外螺口锥形瓶（可高温灭菌） | / | 玻璃，250mL | 4 | 只 |
| 16 | 无水磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 500 g/瓶 分析纯 | 1 | 瓶 |
| 17 | 无水偏重亚硫酸钠 | 7681-57-4 | 500 g/瓶 分析纯 | 1 | 瓶 |
| 18 | 一水合柠檬酸 | 5949-29-1 | 500 g/瓶 分析纯 | 1 | 瓶 |
| 19 | 玻璃试管 | / | 高硼硅18*180 | 100 | 支 |
| 20 | 试管帽 | / | 适用18 mm试管 | 1 | 包 |
| 21 | 玻璃珠 | / | 高精度 φ5mm（1000颗/包） | 1 | 包 |
| 22 | 结晶紫 |  | 25g/瓶，AR | 1 | 瓶 |
| 23 | 草酸铵 | / | 100g/瓶，AR | 1 | 瓶 |
| 24 | 碘 | / | 250g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 25 | 碘化钾 | / | 500g/瓶，≥99.0% | 2 | 瓶 |
| 26 | 番红 | / | 25g/瓶，BS | 1 | 瓶 |
| 27 | 甘油 | / | 500ml/瓶，AR | 1 | 瓶 |
| 28 | 人转铁蛋白ELISA试剂盒 | / | 96 TESTS | 5 | 盒 |
| 29 | 人视黄醇结合蛋白ELISA试剂盒 | / | 96 TESTS | 5 | 盒 |
| 30 | 人前白蛋白ELISA试剂盒 | / | 96 TESTS | 5 | 盒 |
| 31 | 碳酸钾 | 584-08-7 | 色谱纯 500 g/瓶，，99.98%（高纯试剂） | 2 | 瓶 |
| 32 | 中性氧化铝小柱 |  | 填料中含10%水 6 mL，2g | 5 | 盒 |
| 33 | 具塞锥形瓶 | / | 250ml，玻璃塞，6只/盒 | 2 | 盒 |
| 34 | 普通玻璃玻璃漏斗 | / | 短管标准漏斗 90mm | 10 | 只 |
| 35 | 螺口球形反应瓶 | / | 250mL,高压真空阀门 | 10 | 只 |
| 36 | 0.22um尼龙滤膜 | / | 25mm*0.22um（有机），100个/盒 | 2 | 盒 |
| 37 | 液相进样小瓶及配套瓶盖 | / | 2 mL，棕色，100/pk | 30 | 盒 |
| 38 | 200 uL塑料内插管 | / | 1000个/包，200u 9mm | 5 | 包 |
| 39 | 1.5 mL尖底离心管 | / | 500个/包 | 8 | 包 |
| 40 | 50 mL比色管 | / | 带盖 | 10 | 个 |
| 41 | 螺口球形反应瓶 | / | 100ml，高压真空阀门 | 10 | 只 |
| 42 | 棕色容量瓶 | / | 100ml | 10 | 只 |
| 43 | 棕色容量瓶 | / | 25ml | 10 | 个 |
| 44 | 50-1000uL塑料枪头 | / | 500个/包 | 2 | 包 |
| 45 | 试验筛 | / | 直径20cm，10目，孔径2mm | 1 | 个 |
| 46 | 亚铁氰化钾 | 14459-95-1 | 分析纯/500 g，99.0% | 1 | 瓶 |
| 47 | 乙酸锌 | 557-34-6 | 分析纯/500 g | 1 | 瓶 |
| 48 | 无水碳酸钠 | 497-19-8 | 分析纯/500 g，AR，≥99.5% | 1 | 瓶 |
| 49 | 盐酸甲胺（甲胺盐酸盐） | 593-51-1 | 分析纯/500 g，甲胺盐酸盐，98% | 1 | 瓶 |
| 50 | 丹磺酰氯 | 605-65-2 | 色谱纯/25 g | 2 | 瓶 |
| 51 | 乙酸钠 | 6131-90-4 | 分析纯/500 g，三水合物，AR | 1 | 瓶 |
| 52 | 抗坏血酸 | 50-81-7 | 分析纯/50 g，AR，99%，100g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 53 | SpeedTest QuEChERS（净化管） | / | MgSO4 150mg，80mg PSA，80mgC18（10ml离心管），100支/盒 | 1 | 盒 |
| 54 | 2,6-二叔丁基对甲酚 | 128-37-0 | 分析纯/500 g，AR | 1 | 瓶 |
| 55 | 玻璃分液漏斗 |  | 250 ml，玻璃活塞 | 10 | 只 |
| 56 | 玻璃圆底蒸发瓶 | / | 圆底烧瓶250ml，10只/盒 | 1 | 盒 |
| 57 | 铁氰化钾 | 13746-66-2 | 分析纯/500 g | 1 | 瓶 |
| 58 | 具塞锥形瓶 | / | 100 ml | 20 | 只 |
| 59 | 月桂基硫酸钠 | 151-21-3 | AR，500g | 1 | 瓶 |
| 60 | EDTA 二钠盐 | 6381-92-6 | AR，98%，500g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 61 | 四硼酸钠（含10个结晶水） | 1303-96-4 | AR，十水合物，AR，99.5%，500g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 62 | 烧杯 | / | 500ml | 2 | 个 |
| 63 | 橡胶手套 | / | L号，乳胶手套 | 11 | 盒 |
| 64 | 快速滤纸 | 定性滤纸，12.5cm×100张/盒 | 定性 | 1 | 盒 |
| 65 | PH试纸 | / | 范围1-14，20本/盒 | 10 | 包 |
| 66 | 锥形瓶 | / | 250ml，直口，10个/盒 | 1 | 盒 |
| 67 | 橡胶手套 | / | m，乳胶手套 | 5 | 盒 |
| 68 | 具塞比色管 | / | 100mL | 15 | 个 |
| 69 | 高型无嘴烧杯 | / | 600 mL | 1 | 个 |
| 70 | 抽滤装置 |  | 1000ml玻璃件整套，不含泵 | 1 | 套 |
| 71 | 具塞试管 | / | 25 mL | 12 | 个 |
| 72 | 耐热玻璃棉 | / | 大于130℃，10g【5-10μm】 | 1 | 盒 |
| 73 | 坩埚式耐酸玻璃滤器 | / | 容量 60 mL，孔径 40 μm～60 μm | 1 | 套 |
| 74 | 容量瓶 | / | 透明，10ml，2只/盒 | 8 | 盒 |
| 75 | 容量瓶 | / | 透明，25ml，2只/盒 | 10 | 盒 |
| 76 | 容量瓶 | / | 透明，50ml，2只/盒 | 23 | 盒 |
| 77 | 容量瓶 | / | 透明，100ml，2只/盒 | 20 | 盒 |
| 78 | 容量瓶 | / | 透明，200ml，2只/盒 | 3 | 盒 |
| 79 | 容量瓶 | / | 透明，250ml，2只/盒 | 8 | 盒 |
| 80 | 容量瓶 | / | 透明，500ml，2只/盒 | 8 | 盒 |
| 81 | 容量瓶 | / | 透明，1000ml，2只/盒 | 3 | 盒 |
| 82 | 容量瓶 | / | 棕色，25ml，2只/盒 | 5 | 盒 |
| 83 | 容量瓶 | / | 棕色，50ml，2只/盒 | 5 | 盒 |
| 84 | 紫外灯管 | / | Hg 9268-V06，4根/盒 | 1 | 盒 |
| 85 | y迷宫 | / | 定制 | 1 | 个 |
| 86 | 明暗鱼缸 | / | PVC 材质（长26 cmx 宽20 cmx 高18 cm ) | 1 | 个 |
| 87 | 蔬菜提取包 | / | 4g MgSO4,1g NaC1, 1g TSCD,0.5g DHS; 50/pkg | 200 | 个 |
| 88 | 蔬菜净化包 | / | 15mL, 900mg MgSO4,150mg PSA;50/pkg | 100 | 个 |
| 89 | 蔬菜净化包 | / | 15mL, 885mg MgSO4,150mg PSA,15mg GCB; 50/pkg | 100 | 个 |
| 90 | 谷物茶叶提取包 | / | 6g MgS04, 1.5g NaOAc; 50/pkg | 200 | 个 |
| 91 | 谷物净化包 | / | 15mL, 1200mg MgSO4,400mg PSA,400mg C18;50/pkg | 100 | 个 |
| 92 | 茶叶净化包 | / | 15mL, 1200mg MgSO4,400mg PSA,400mg C18, 200mg GCB;50/pkg | 100 | 个 |
| 93 | 食用油提取包 | / | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD,0.5g DHS; 50/pkg | 50 | 个 |
| 94 | 食用油净化包 | / | 2mL.150mg MgSO4,50mg PSA,50mg C18; 100/pkg | 100 | 个 |
| 95 | 顶空进样瓶 | / | 20ml | 5 | 盒 |
| 96 | 顶空进样瓶盖+隔垫 | / | 18 mm，100/包。瓶盖尺寸：18 mm | 5 | 盒 |

二、质量与技术要求

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

各单位须具有本次采购货物的经营、销售及相关服务的独立完成能力，其营业执照须有与本次采购货物相关的经营范围。

三、响应文件组成

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与询价项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；

4、企业资质证明；（复印件加盖公章）

5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；

6、服务响应情况（格式自拟，加盖公章）；

7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料、设备及工程服务的型号、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）。

8、相关业绩证明（如有，提供合同复印件，加盖公章，如无相关业绩，请填“无”）

9、相关信息彩页资料。（如有）

注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。在文件封面

四、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加询价的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在投标过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的标书；

7、其它不符合询价文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2024年12月9日17:00（快递寄送在截止时间前送达指定地点）

六、响应文件开启时间：2024年12月10日09:30

七、项目完成时间：2024年12月31日前

八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院（2#实验楼216）。

邮寄地址及联系人：淮安市大学城枚乘东路4号 江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院（2#实验楼216）  李老师（收） 电话：18252720970

九、付款方式

甲方按照实际需要向乙方提出供货需求清单，乙方收到清单后3日内将清单货物运送至甲方指定地点。货款一次一结，以实际发生量进行结算，不超过合同金额。

十、评判原则

本次询价遵循低价中标原则。

十一、其它说明

1、响应人一旦参与询价即表示完全同意并理解本询价公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知（可以来电咨询），未中标的原因不予解释；

4、参与询价单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到中标通知后中标单位必须在七个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位中标；

6、询价所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次询价工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088185；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：18252720970。

十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院

江苏食品药品职业技术学院

食品药品研究院

2024年12月4日

附件一 ：  报价表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性滴管 | / | 1mL，250支/包 | 5 | 包 |  |  |  |  |
| 2 | 离心管 | / | 15mL，螺口尖底，50个/包 | 10 | 包 |  |  |  |  |
| 3 | 气相色谱仪分流进样衬管 | / | 货号为：LINER SH2010 3.4MM ID WWOOL 5/PK 221-75193(0920771ZA) | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 4 | 气相色谱仪配套石墨压环 | 221-32126-05 | 小口径，毛细管用，10个/包 | 5 | 包 |  |  |  |  |
| 5 | 气相色谱仪检测器接头螺母 | / | / | 3 | 包 |  |  |  |  |
| 6 | 偏磷酸 | 37267-86-0 | 500g，AR | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 7 | 粉状活性炭 | 7440-44-0 | 500g，AR，200目，褐色 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 8 | 乙酸钠 | 6131-90-4 | 500g，三水合物，AR | 2 | 瓶 |  |  |  |  |
| 9 | 柠檬酸钠 | 1968/4/2 | 500g，三钠盐，98% | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 10 | 2-硝基苯甲酸 | 69-78-3 | 5g，98% | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 11 | N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙烷磺酸 | 7365-45-9 | 25g，99.5% | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 12 | 乙二胺四乙酸二钠 | 6381-92-6 | 500g，二水合物，AR | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 13 | 离心管 | / | 1.5 mL 500个/包，尖底连盖 | 1 | 包 |  |  |  |  |
| 14 | 一次性接种针（灭菌） | / | 1支/包 | 3 | 包 |  |  |  |  |
| 15 | 带盖外螺口锥形瓶（可高温灭菌） | / | 玻璃，250mL | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 16 | 无水磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 500 g/瓶 分析纯 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 17 | 无水偏重亚硫酸钠 | 7681-57-4 | 500 g/瓶 分析纯 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 18 | 一水合柠檬酸 | 5949-29-1 | 500 g/瓶 分析纯 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 19 | 玻璃试管 | / | 高硼硅18*180 | 100 | 支 |  |  |  |  |
| 20 | 试管帽 | / | 适用18 mm试管 | 1 | 包 |  |  |  |  |
| 21 | 玻璃珠 | / | 高精度 φ5mm（1000颗/包） | 1 | 包 |  |  |  |  |
| 22 | 结晶紫 |  | 25g/瓶，AR | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 23 | 草酸铵 | / | 100g/瓶，AR | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 24 | 碘 | / | 250g/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  |  |
| 25 | 碘化钾 | / | 500g/瓶，≥99.0% | 2 | 瓶 |  |  |  |  |
| 26 | 番红 | / | 25g/瓶，BS | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 27 | 甘油 | / | 500ml/瓶，AR | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 28 | 人转铁蛋白ELISA试剂盒 | / | 96 TESTS | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 29 | 人视黄醇结合蛋白ELISA试剂盒 | / | 96 TESTS | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 30 | 人前白蛋白ELISA试剂盒 | / | 96 TESTS | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 31 | 碳酸钾 | 584-08-7 | 色谱纯 500 g/瓶，，99.98%（高纯试剂） | 2 | 瓶 |  |  |  |  |
| 32 | 中性氧化铝小柱 |  | 填料中含10%水 6 mL，2g | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 33 | 具塞锥形瓶 | / | 250ml，玻璃塞，6只/盒 | 2 | 盒 |  |  |  |  |
| 34 | 普通玻璃玻璃漏斗 | / | 短管标准漏斗 90mm | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 35 | 螺口球形反应瓶 | / | 250mL,高压真空阀门 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 36 | 0.22um尼龙滤膜 | / | 25mm*0.22um（有机），100个/盒 | 2 | 盒 |  |  |  |  |
| 37 | 液相进样小瓶及配套瓶盖 | / | 2 mL，棕色，100/pk | 30 | 盒 |  |  |  |  |
| 38 | 200 uL塑料内插管 | / | 1000个/包，200u 9mm | 5 | 包 |  |  |  |  |
| 39 | 1.5 mL尖底离心管 | / | 500个/包 | 8 | 包 |  |  |  |  |
| 40 | 50 mL比色管 | / | 带盖 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 41 | 螺口球形反应瓶 | / | 100ml，高压真空阀门 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 42 | 棕色容量瓶 | / | 100ml | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 43 | 棕色容量瓶 | / | 25ml | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 44 | 50-1000uL塑料枪头 | / | 500个/包 | 2 | 包 |  |  |  |  |
| 45 | 试验筛 | / | 直径20cm，10目，孔径2mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 46 | 亚铁氰化钾 | 14459-95-1 | 分析纯/500 g，99.0% | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 47 | 乙酸锌 | 557-34-6 | 分析纯/500 g | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 48 | 无水碳酸钠 | 497-19-8 | 分析纯/500 g，AR，≥99.5% | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 49 | 盐酸甲胺（甲胺盐酸盐） | 593-51-1 | 分析纯/500 g，甲胺盐酸盐，98% | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 50 | 丹磺酰氯 | 605-65-2 | 色谱纯/25 g | 2 | 瓶 |  |  |  |  |
| 51 | 乙酸钠 | 6131-90-4 | 分析纯/500 g，三水合物，AR | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 52 | 抗坏血酸 | 50-81-7 | 分析纯/50 g，AR，99%，100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 53 | SpeedTest QuEChERS（净化管） | / | MgSO4 150mg，80mg PSA，80mgC18（10ml离心管），100支/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |  |
| 54 | 2,6-二叔丁基对甲酚 | 128-37-0 | 分析纯/500 g，AR | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 55 | 玻璃分液漏斗 |  | 250 ml，玻璃活塞 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 56 | 玻璃圆底蒸发瓶 | / | 圆底烧瓶250ml，10只/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |  |
| 57 | 铁氰化钾 | 13746-66-2 | 分析纯/500 g | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 58 | 具塞锥形瓶 | / | 100 ml | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 59 | 月桂基硫酸钠 | 151-21-3 | AR，500g | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 60 | EDTA 二钠盐 | 6381-92-6 | AR，98%，500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 61 | 四硼酸钠（含10个结晶水） | 1303-96-4 | AR，十水合物，AR，99.5%，500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |
| 62 | 烧杯 | / | 500ml | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 63 | 橡胶手套 | / | L号，乳胶手套 | 11 | 盒 |  |  |  |  |
| 64 | 快速滤纸 | 定性滤纸，12.5cm×100张/盒 | 定性 | 1 | 盒 |  |  |  |  |
| 65 | PH试纸 | / | 范围1-14，20本/盒 | 10 | 包 |  |  |  |  |
| 66 | 锥形瓶 | / | 250ml，直口，10个/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |  |
| 67 | 橡胶手套 | / | m，乳胶手套 | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 68 | 具塞比色管 | / | 100mL | 15 | 个 |  |  |  |  |
| 69 | 高型无嘴烧杯 | / | 600 mL | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 70 | 抽滤装置 |  | 1000ml玻璃件整套，不含泵 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 71 | 具塞试管 | / | 25 mL | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 72 | 耐热玻璃棉 | / | 大于130℃，10g【5-10μm】 | 1 | 盒 |  |  |  |  |
| 73 | 坩埚式耐酸玻璃滤器 | / | 容量 60 mL，孔径 40 μm～60 μm | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 74 | 容量瓶 | / | 透明，10ml，2只/盒 | 8 | 盒 |  |  |  |  |
| 75 | 容量瓶 | / | 透明，25ml，2只/盒 | 10 | 盒 |  |  |  |  |
| 76 | 容量瓶 | / | 透明，50ml，2只/盒 | 23 | 盒 |  |  |  |  |
| 77 | 容量瓶 | / | 透明，100ml，2只/盒 | 20 | 盒 |  |  |  |  |
| 78 | 容量瓶 | / | 透明，200ml，2只/盒 | 3 | 盒 |  |  |  |  |
| 79 | 容量瓶 | / | 透明，250ml，2只/盒 | 8 | 盒 |  |  |  |  |
| 80 | 容量瓶 | / | 透明，500ml，2只/盒 | 8 | 盒 |  |  |  |  |
| 81 | 容量瓶 | / | 透明，1000ml，2只/盒 | 3 | 盒 |  |  |  |  |
| 82 | 容量瓶 | / | 棕色，25ml，2只/盒 | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 83 | 容量瓶 | / | 棕色，50ml，2只/盒 | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 84 | 紫外灯管 | / | Hg 9268-V06，4根/盒 | 1 | 盒 |  |  |  |  |
| 85 | y迷宫 | / | 定制 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 86 | 明暗鱼缸 | / | PVC 材质（长26 cmx 宽20 cmx 高18 cm ) | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 87 | 蔬菜提取包 | / | 4g MgSO4,1g NaC1, 1g TSCD,0.5g DHS; 50/pkg | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 88 | 蔬菜净化包 | / | 15mL, 900mg MgSO4,150mg PSA;50/pkg | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 89 | 蔬菜净化包 | / | 15mL, 885mg MgSO4,150mg PSA,15mg GCB; 50/pkg | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 90 | 谷物茶叶提取包 | / | 6g MgS04, 1.5g NaOAc; 50/pkg | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 91 | 谷物净化包 | / | 15mL, 1200mg MgSO4,400mg PSA,400mg C18;50/pkg | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 92 | 茶叶净化包 | / | 15mL, 1200mg MgSO4,400mg PSA,400mg C18, 200mg GCB;50/pkg | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 93 | 食用油提取包 | / | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD,0.5g DHS; 50/pkg | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 94 | 食用油净化包 | / | 2mL.150mg MgSO4,50mg PSA,50mg C18; 100/pkg | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 95 | 顶空进样瓶 | / | 20ml | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 96 | 顶空进样瓶盖+隔垫 | / | 18 mm，100/包。瓶盖尺寸：18 mm | 5 | 盒 |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  | ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

响应人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：         年   月   日

附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

年  月  日