江苏食品药品职业技术学院

电子天平采购项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2020年10月

江苏食品药品职业技术学院基础实验室万分之一电子天平仪器购置，预算6万元。现对该项目进行询价采购，欢迎贵公司前来参与，具体要求如下：

一、资质要求：

1.须具有本次采购货物的销售、安装、调试及相关服务的独立完成能力，其营业执照须有与本次采购货物相关的经营范围。

2.业绩证明，须提供类似项目业绩的合同。

二、采购内容：

1.采购需求：江苏食品药品职业技术学院基础实验室需要购置万分之一电子天平10台，，预算金额6万元人民币，成交人将其运抵采购人指定地点，并负责安装、调试，直至验收合格，交付采购人使用。

2.仪器参数品牌等要求详细采购需求

见附件一。

3本次询价设最高限价为人民币6万元，超过限价的投标文件，招标人不予接受。

4.报价要求：报价应包括税金、运输等所有费用。规格、要求要响应竞争性文件的采购需求，不接受任何负偏离。各项目必须填写完整。响应文件每一页必须加盖单位公章。

5.付款方式：合同签订前，乙方缴纳合同款的5%，作为履约保证金；签订合同后，乙方将本项目所有货物运抵甲方指定地点，并安装、调试完成验收合格后，甲方付合同款的100%，履约保证金转为质保金，质保期满后一次性无息退还。

6.响应文件组成：

（1）营业执照副本（复印件加盖响应人公章）；

（2）对公账户证明（原件加盖响应人公章）；

（3）法人授权委托书（非法人参加，则必须有，原件加盖响应人公章）；

（4）法人身份证（复印件加盖响应人公章）；

（5）被委托人身份证（非法人参加，则必须有，复印件加盖响应人公章）；

（6）类似项目业绩合同（合同复印件加盖响应人公章，原件带至现场备查）

（7）报价单（原件加盖响应人公章）；

（8）质保承诺书（格式自拟，原件加盖响应人公章）；

（9）所投产品的彩页资料或响应人认为有必要提供的其他材料（原件加盖响应人鲜章）。

注：①响应文件需按以上顺序排列并胶装。响应文件每一页均须加盖公章。

②响应人须提供响应文件正本壹份，副本贰份，在其封面备注正/副本。如有正副本发生偏差，以正本为准。

5.响应文件递交

递交截止时间：2020年11月2日下午17:00（北京时间）

递交地点：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院2号实验楼309办公室

递交方式：顺丰快递

收件人：索阳 15189665349

6.询价时间及地点（响应人无需到达询价现场）

时间：2020年11月2日上午9:00（北京时间）

地点：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏 食品药品职业技术学院2号实验楼309办公室

联系人：索阳 15189665349

- 评价标准

询价小组对所有在响应文件递交截止时间前收到的响应文件进行资格审查与符合性审查，主要包括响应文件是否每一页加盖公章、响应人资质要求、响应报价是否超过本项目预算等因素进行审查，审查通过的响应文件为有效响应，其最低的报价为成交价。

# 江苏食品药品职业技术学院

# 2020年10月27日

附件一

采购需求

- 技术参数及型号规格

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | 1.校准方法：外校 2.重复性：≤±0.1mg。 3.测量精度：万分之一。 4.最大量程：120g。 5.仪器量程：0-120g。 6.仪器精度：万分之一克。 7.称量盘尺寸：91mm 8.电源：12V，1A 9.平均响应时间：2.5s | 10 | 岛津/梅特勒/赛多利斯 |

二、商务需求

2.1本次招标设最高限价为人民币6万元，超过限价的响应文件，采购人不予接受。

2.2有关资料、文件的提供

2.3响应报价

2.3.1响应报价报价：所有投标响应均以人民币报价。响应人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏食品药品职业技术学院现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。如投标产品为进口产品，投标响应报价必须报进口免税价。进口免税价须包含在采购人指定地点交货的，除进口关税和进口增值税外的全部费用，并包含进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等的全部费用。

2.3.2响应报价既要有总价，也要有分项报价和每个型号规格设备、材料的单价及明细报价。

2.3.3响应报价，以人民币万元或元为单位报价。

2.4本采购文件“设备清单”中未列出，而响应人认为要单独列出的报价项目，响应人可增加列出，并计入“价格合计”中。

2.5交付使用期：自合同签订生效后10天内，全部设备运抵买方指定地点，完成安装、调试，直至验收合格，交付买方使用。

2.6需买方配合的工作和条件

响应人应在投标文件中说明，如能中标，在安装、调试、验收过程中需买方配合的工作和需买方提供的条件。

2.7卖方供给买方的货物及自己使用的工具，进入买方现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由卖方负责。

2.8投标人必须具有本次采购货物的销售、安装、调试及相关服务的独立完成能力，承诺本项目免费质保不少于3年。质保期内免费提供正常使用的易损件和备件。

2.9技术服务要求

2.9.1提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。提供7*24服务，在得到用户电话的服务响应需求后，应于2小时内进行响应，紧急情况维修人员必须在24小时内赶到现场。

2.9.2所投产品必须均为原厂正宗原装产品（包括软硬件系统和在标配基础上增加的配件也必须为原厂原配），产品要符合国家质量检测标准。随机配件、资料以及软件齐全。服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

2.9.3提供操作及维护人员免费培训服务，列出详细的培训计划，免费提供使用和维修中文手册。

附件2

响应文件格式

## 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的健身房器材采购项目竞争性谈判活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与投标、开标、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年   月   日

江苏食品药品职业技术学院

电子天平采购项目报价单

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 产品型号及品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： （大写） |

注：1.响应报价既要有总价，也要有分项报价和每个型号规格设备的单价及明细报价，表格行数可自行添加。

2.响应人的报价须包含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

响应人（公章）：

授权代表（签名）：

年  月  日

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

响应人（公章）：

日期：      年   月   日