江苏食品药品职业技术学院

食品药品研究院实验室检测氛围布置用品采购项目询价文件

江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院需采购实验室检测氛围布置用品，现对该项目进行询价，诚邀符合条件的响应人参加询价。

- 询价内容

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制实验标签本 | 12本/打 | 20 | 打 |
| 2 | 定制无菌采样纸杯 | / | 5 | 箱 |
| 3 | 定制检验标准书签 | 金属材质 8只/套 | 50 | 套 |
| 4 | 定制明星仪器徽章 | 金属材质 50枚/袋 | 2 | 袋 |
| 5 | 定制实验进度冰箱贴 | 金属材质UV光油工艺 50枚/袋 | 4 | 袋 |
| 6 | 定制实验数据U盘 | 20个/盒 | 10 | 盒 |
| 7 | 定制三合一数据线 | 20支/盒 | 10 | 盒 |
| 8 | 定制实验记录本套盒 | 笔记本/笔/笔芯 | 100 | 套 |
| 9 | 定制斑马鱼食品安全评价实训模具 | 10只/袋 | 20 | 袋 |
| 10 | 宣传手册合集 | 含设计，合集分三册，100套/箱 | 5 | 箱 |
| 11 | 定制优秀实验室助手证书 | 20份/盒 | 5 | 盒 |
| 12 | 定制斑马鱼科普培训放大镜 | 135毫米支持支架15倍放大 10支/盒 | 30 | 盒 |
| 13 | 定制食药创新训练营手册 | 含设计，A4皮面烫银 50本/箱 | 3 | 箱 |

二、质量与技术要求

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

各单位须具有本次采购货物的经营、销售及相关服务的独立完成能力，其营业执照须有与本次采购货物相关的经营范围。

三、响应文件组成

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与询价项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；

4、企业资质证明；（复印件加盖公章）

5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；

6、服务响应情况（格式自拟，加盖公章）；

7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料、设备及工程服务的型号、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）。

8、相关业绩证明（如有，提供合同复印件，加盖公章，如无相关业绩，请填“无”）

9、相关信息彩页资料。（如有）

注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。在文件封面标注。

四、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加询价的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在投标过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的标书；

7、其它不符合询价文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2025年3月19日17:00（顺丰快递寄送在截止时间前送达指定地点）

六、响应文件开启时间：2025年3月20日09:30

七、项目完成时间：2025年4月20日前

八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院（2#实验楼216）。

邮寄地址及联系人：淮安市大学城枚乘东路4号 江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院（2#实验楼216）  李老师（收） 电话：18252720970

九、付款方式

甲方按照实际需要向乙方提出供货需求清单，乙方收到清单后3日内将清单货物运送至甲方指定地点。货款一次一结，以实际发生量进行结算，不超过合同金额。

十、评判原则

本次询价遵循低价中标原则。

十一、其它说明

1、响应人一旦参与询价即表示完全同意并理解本询价公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知（可以来电咨询），未中标的原因不予解释；

4、参与询价单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到中标通知后中标单位必须在七个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位中标；

6、询价所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次询价工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088185；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：18252720970。

十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院

江苏食品药品职业技术学院

食品药品研究院

2025年3月16日

附件一 ：  报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制实验标签本 | 12本/打 | 20 | 打 |  |  |
| 2 | 定制无菌采样纸杯 | / | 5 | 箱 |  |  |
| 3 | 定制检验标准书签 | 金属材质 8只/套 | 50 | 套 |  |  |
| 4 | 定制明星仪器徽章 | 金属材质 50枚/袋 | 2 | 袋 |  |  |
| 5 | 定制实验进度冰箱贴 | 金属材质UV光油工艺 50枚/袋 | 4 | 袋 |  |  |
| 6 | 定制实验数据U盘 | 20个/盒 | 10 | 盒 |  |  |
| 7 | 定制三合一数据线 | 20支/盒 | 10 | 盒 |  |  |
| 8 | 定制实验记录本套盒 | 笔记本/笔/笔芯 | 100 | 套 |  |  |
| 9 | 定制斑马鱼食品安全评价实训模具 | 10只/袋 | 20 | 袋 |  |  |
| 10 | 宣传手册合集 | 含设计，合集分三册，100套/箱 | 5 | 箱 |  |  |
| 11 | 定制优秀实验室助手证书 | 20份/盒 | 5 | 盒 |  |  |
| 12 | 定制斑马鱼科普培训放大镜 | 135毫米支持支架15倍放大 10支/盒 | 30 | 盒 |  |  |
| 13 | 定制食药创新训练营手册 | 含设计，A4皮面烫银 50本/箱 | 3 | 箱 |  |  |
| 总报价（大写） |  | ¥ |  |  |  |  |

响应人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：         年   月   日

附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

年  月  日