江苏食品药品职业技术学院
质控实验一批试剂耗材采购项目采购文件

江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院质控实验需采购一批试剂耗材，现对该项目进行采购，诚邀符合条件的响应人参加采购。

采购内容
1、项目名称：质控实验一批试剂耗材采购项目；
 2、采购需求：
	序号
	名称
	CAS 号
	规格
	浓度
	数量
	单位

	1
	维生素K1
	84-80-0
	100mg
	98.20%
	2
	支

	2
	维生素B1（硫胺素）
	67--03--8
	1.2 mL
	1000µg/mL
	3
	支

	3
	维生素B2
	83-88-5
	1.2 mL
	1000µg/mL
	3
	支

	4
	维生素A
	68-26-8
	1.2 mL
	1000µg/mL
	3
	支

	5
	维生素E（α-生育酚）
	10191-41-0
	1.2 mL
	1000µg/mL
	4
	支

	6
	维生素E（β-生育酚）
	148-03-8
	1.0 mL
	1000µg/mL
	4
	支

	7
	维生素E（γ-生育酚）
	54-28-4
	1.2 mL
	1000µg/mL
	4
	支

	8
	维生素E（δ-生育酚）
	119-13-1
	1.2 mL
	1000µg/mL
	4
	支

	9
	标准品/甲醇
	67-56-1
	1g
	≥99%
	2
	支

	10
	标准品/叔戊醇
	75-85-4
	1g
	≥99%
	2
	支

	11
	标准品/己酸(C6:0)
	142-62-1
	1g
	≥99%
	2
	支

	12
	标准品/2-乙基正丁酸
	88--09--5
	1g
	≥99%
	2
	支

	13
	标准品/己酸乙酯
	123-66-0
	1g
	≥99%
	2
	支

	14
	标准品/乙酸戊酯
	628-63-7
	1g
	≥99%
	2
	支

	15
	乙醇
	64-17-5
	5mL
	≥99%
	1
	支

	16
	1-丙醇
	71-23-8
	5mL
	≥99%
	1
	支

	17
	十八酸甲酯(C18:0)
	112-61-8
	100mg
	≥99%
	2
	支

	18
	反-9-十八碳一烯酸甲酯(C18:1-9t)
	1937-62-8
	100mg
	≥99%
	4
	支

	19
	顺-9-十八碳一烯酸甲酯(C18:1-9c)
	112-62-9
	100mg
	≥99%
	2
	支

	20
	反-9，12-十八碳二烯酸甲酯(C18:2-9t，12t)
	2566-97-4
	500mg
	≥99%
	2
	支

	21
	顺-9，12-十八碳二烯酸甲酯(C18:2-9c，12t)
	112-63-0
	100mg
	≥99%
	2
	支

	22
	质控样品/婴幼儿调和油中饱和脂肪酸质控样品
	/
	20g/袋
	/
	1
	支

	23
	十一碳酸甘油三酯
	13552-80-2
	100mg
	≥99%
	2
	支

	24
	十一碳酸甲酯
	1731-86-8
	100mg
	≥99%
	2
	支

	25
	a-亚麻酸甲酯
	301-00-8
	100mg
	≥99%
	2
	支

	26
	二十碳五烯酸甲酯
	2734-47-6
	100mg
	≥99%
	2
	支

	27
	二十二碳六烯酸甲酯
	28061-46-3
	100mg
	≥99%
	2
	支

	28
	标准品/反油酸甲酯
	1937-62-8
	100mg
	≥99%
	2
	支

	29
	反亚油酸甲酯
	2566-97-4
	100mg
	≥99%
	2
	支

	30
	37种脂肪酸甘油三酯混标
	/
	1mL
	100ug/L
	2
	支

	31
	37种脂肪酸甲酯混标
	/
	1mL
	100ug/L
	2
	支

	32
	离心管（螺口旋盖）
	/
	15 mL
	/
	10
	包

	33
	一次性巴氏吸管
	/
	2 mL，100个/包，10包/箱
	/
	1
	箱

	34
	离心管（螺口旋盖）
	/
	50 mL 
	/
	8
	包

	35
	离心管（瓶身带盖子）
	/
	10 mL
	/
	6
	包

	36
	离心管（瓶身带盖子）
	/
	5 mL
	/
	6
	包

	37
	进样瓶
	/
	038008 5mL 250个/盒
	/
	3
	盒

	38
	进样瓶盖（可过滤））
	/
	038009 5mL 250个/盒
	/
	3
	盒

	39
	镍标准溶液
	/
	50mL
	1000µg/mL
	1
	瓶


项目预算：最高限价2.4万元。
二、质量与技术要求

各单位必须参考本文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

各单位须具有本次采购货物的经营、销售及相关服务的独立完成能力，其营业执照须有与本次采购货物相关的经营范围。

三、响应文件组成

响应人须递交响应文件正本壹份，副本贰份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本壹份，副本贰份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与采购项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章，如有，格式见附件）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；

4、企业资质证明；（复印件加盖公章）

5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；

6、服务响应情况（格式自拟，加盖公章）；

7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料的规格、浓度、数量、单位、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括包装费、运费、安装、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）。

8、相关业绩证明（如有，提供合同或者发票复印件，加盖公章，如无相关业绩，请填“无”）

9、相关信息彩页资料。（如有）

注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。在文件封面标注。
四、无效的文件

1、超时送达；
2、响应文件未密封；
3、响应文件未按规定加盖本单位印章；
4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；
5、参加采购的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；
6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在投标过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的标书；
7、其它不符合采购文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2026年4月15日17:00（快递寄送以快递寄出时间为准）
六、响应文件开启时间：2026年4月20日上午9:30
七、项目完成时间：2026年5月6日前

八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院（2#实验楼216）。

邮寄地址及联系人：淮安市大学城枚乘东路4号 江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院（2#实验楼216）  胡老师（收） 电话：15051385523
九、付款方式

甲方按照实际需要向乙方提出供货需求清单，乙方收到清单后3日内将清单货物运送至甲方指定地点，并经甲方验收合格。货款一次一结，以实际发生量进行结算，不超过合同金额。
十、评判原则
最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，根据评审标准规定的量化因素及量化指标进行价格折算，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。

十一、其它说明

1、响应人一旦参与采购即表示完全同意并理解本采购公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知（可以来电咨询），未中标的原因不予解释；

4、参与采购单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到中标通知后中标单位必须在三个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位中标；

6、采购所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次采购工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088265；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：15051385523。

十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院
江苏食品药品职业技术学院

食品药品研究院

                      2026年4月10日
附件一 ：  报价表

	序号
	名称
	CAS 号
	规格
	浓度
	数量
	单位
	品牌
	单价（元）
	总价（元）

	1
	维生素K1
	84-80-0
	100mg
	98.20%
	2
	支
	
	
	

	2
	维生素B1（硫胺素）
	67--03--8
	1.2 mL
	1000µg/mL
	3
	支
	
	
	

	3
	维生素B2
	83-88-5
	1.2 mL
	1000µg/mL
	3
	支
	
	
	

	4
	维生素A
	68-26-8
	1.2 mL
	1000μg/mL
	3
	支
	
	
	

	5
	维生素E（α-生育酚）
	10191-41-0
	1.2 mL
	1000μg/mL
	4
	支
	
	
	

	6
	维生素E（β-生育酚）
	148-03-8
	1.0 mL
	1000μg/mL
	4
	支
	
	
	

	7
	维生素E（γ-生育酚）
	54-28-4
	1.2 mL
	1000μg/mL
	4
	支
	
	
	

	8
	维生素E（δ-生育酚）
	119-13-1
	1.2 mL
	1000μg/mL
	4
	支
	
	
	

	9
	标准品/甲醇
	67-56-1
	1g
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	10
	标准品/叔戊醇
	75-85-4
	1g
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	11
	标准品/己酸(C6:0)
	142-62-1
	1g
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	12
	标准品/2-乙基正丁酸
	88--09--5
	1g
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	13
	标准品/己酸乙酯
	123-66-0
	1g
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	14
	标准品/乙酸戊酯
	628-63-7
	1g
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	15
	乙醇
	64-17-5
	5mL
	≥99%
	1
	支
	
	
	

	16
	1-丙醇
	71-23-8
	5mL
	≥99%
	1
	支
	
	
	

	17
	十八酸甲酯(C18:0)
	112-61-8
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	18
	反-9-十八碳一烯酸甲酯(C18:1-9t)
	1937-62-8
	100mg
	≥99%
	4
	支
	
	
	

	19
	顺-9-十八碳一烯酸甲酯(C18:1-9c)
	112-62-9
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	20
	反-9，12-十八碳二烯酸甲酯(C18:2-9t，12t)
	2566-97-4
	500mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	21
	顺-9，12-十八碳二烯酸甲酯(C18:2-9c，12t)
	112-63-0
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	22
	质控样品/婴幼儿调和油中饱和脂肪酸质控样品
	/
	20g/袋
	/
	1
	支
	
	
	

	23
	十一碳酸甘油三酯
	13552-80-2
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	24
	十一碳酸甲酯
	1731-86-8
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	25
	a-亚麻酸甲酯
	301-00-8
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	26
	二十碳五烯酸甲酯
	2734-47-6
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	27
	二十二碳六烯酸甲酯
	28061-46-3
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	28
	标准品/反油酸甲酯
	1937-62-8
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	29
	反亚油酸甲酯
	2566-97-4
	100mg
	≥99%
	2
	支
	
	
	

	30
	37种脂肪酸甘油三酯混标
	/
	1mL
	100ug/L
	2
	支
	
	
	

	31
	37种脂肪酸甲酯混标
	/
	1mL
	100ug/L
	2
	支
	
	
	

	32
	离心管（螺口旋盖）
	/
	15 mL
	/
	10
	包
	
	
	

	33
	一次性巴氏吸管
	/
	2 mL，100个/包，10包/箱
	/
	1
	箱
	
	
	

	34
	离心管（螺口旋盖）
	/
	50 mL 
	/
	8
	包
	
	
	

	35
	离心管（瓶身带盖子）
	/
	10 mL
	/
	6
	包
	
	
	

	36
	离心管（瓶身带盖子）
	/
	5 mL
	/
	6
	包
	
	
	

	37
	进样瓶
	/
	038008 5mL 250个/盒
	/
	3
	盒
	
	
	

	38
	进样瓶盖（可过滤））
	/
	038009 5mL 250个/盒
	/
	3
	盒
	
	
	

	39
	镍标准溶液
	/
	50mL
	1000µg/mL
	1
	瓶
	
	
	


响应人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：         年   月   日

附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：响应文件格式
 授 权 委 托 书
本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。
代理人根据授权，以我单位名义参加__________________________________采购项目采购活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与投标、开标、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。
委托期限：                               。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证明
企业：          （盖单位章）
法定代表人：       （签字）
委托代理人：       （签字）
       年  月   日
附件四：响应文件格式
对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称： 

开户银行： 

账 户 号： 

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

                                        单位名称：

年  月  日

