江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院

一批液相色谱质谱联用仪设备维保服务采购文件

江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院采购一批液相色谱质谱联用仪设备维保服务，现对该项目进行采购，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

- 项目概况（详细需求见附件）

项目名称：一批液相色谱质谱联用仪设备维保服务

项目预算：最高限价6.9万元。

采购需求：仪器设备1年期维保服务（具体见附件一）

本项目不接受联合体投标。

二、质量与技术要求

本项目可以采购原厂维保或非原厂维保。如果响应人提供的为非原厂维保，需提供维保工程师的资质（经仪器厂家培训或认证）并提供使用原厂配件的承诺书。

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准或仪器原厂要求执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

各单位须具有本次采购相关服务的独立完成能力，其营业执照须有与本次采购货物相关的经营范围。

三、获取采购文件

各潜在响应人自行下载公告附件。

四、响应文件要求及组成

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件（格式见附件二）应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与采购项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；

4、资质证明；（复印件加盖公章）

5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；

6、服务响应情况（格式自拟，加盖公章）；

7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料、设备及工程服务的型号、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）。

8、相关业绩证明（提供合同复印件，加盖公章，如无相关业绩，请填“无”）

9、相关信息彩页资料。（如有）

注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。在文件封面标注。

五、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加采购的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在投标过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的标书；

7、其它不符合采购文件要求的内容。

六、接收响应文件信息

1、递交方式：顺丰快递

2、递交截止时间：2025年7月12日17：00（以快递寄出时间为准）

3、邮寄地址及联系人：淮安市枚乘路4号，江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院，胡老师  电话：15051385523

七、响应时间及地点（响应人无需到达响应现场）

响应文件开启时间：2025年7月14日10:00（北京时间）

地点：江苏省淮安市枚乘路4号，江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院2#217室。

- 付款方式

- 签订合同后，乙方向甲方开具发票，发票到货后甲方在30日内向乙方支付相应款项。

不计利息）。

九、评判原则

最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，根据评审标准规定的量化因素及量化指标进行价格折算，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。

十、其它说明

1、响应人一旦参与采购即表示完全同意并理解本采购公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知（可以来电咨询），未中标的原因不予解释；

4、参与采购单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到中标通知后中标单位必须在三个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位中标；

6、采购所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次采购工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088265；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：15051385523。

十一、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院

江苏食品药品职业技术学院

食品药品研究院

2025年7月7日

附件一：

一批液相色谱质谱联用仪设备维保服务采购需求

一、项目概况

1项目名称：一批液相色谱质谱联用仪设备维保服务采购需求

1.1设备型号与数量：超高效液相色谱-四级杆飞行时间液质联用仪1台（型号：安捷伦1290-6546）、三重四级杆液质联用仪1台（型号：SCIEX LC-Triple Quad 5500+）

1.2仪器品牌：安捷伦、SCIEX

1.3仪器设备详细信息：

| 设备资产编号 | 设备名称 | 设备型号 | 单元组件序列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00038379 | 超高效液相色谱-四级杆飞行时间液质联用仪 | 安捷伦1290-6546 | DEBA204978（泵模块） |
|  |  |  | DEBA904758（进样器模块） |
|  |  |  | DEBAZ05620（柱温箱模块） |
|  |  |  | DEBAW03936（检测器模块） |
|  |  |  | SG2110E201（质谱仪） |
|  |  |  | IT2103V003（安捷伦 MS40+机械泵） |
|  |  |  | 720010393（PEAK NML32LA氮气发生器） |
|  |  |  | 210122-00329010（商宇稳压电源,UPS） |

| 设备资产编号 | 设备名称 | 设备型号 | 单元组件序列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00042166 | 三重四级杆液质联用仪 | SCIEX LC-Triple Quad 5500+ | 22022203T（氮气发生器） |
|  |  |  | 9104-32677（稳压电源，UPS） |
|  |  |  | 5083155（操作电脑-主机） |
|  |  |  | CN-0KJ59R（操作电脑-显示屏） |
|  |  |  | IT22025115（机械泵） |
|  |  |  | EX233202202（质谱模块） |
|  |  |  | AB2CT5972351（液相模块-柱温箱） |
|  |  |  | ABCBM5974725（液相模块-控制器） |
|  |  |  | AB3AC5972725（液相模块-自动进样器） |
|  |  |  | AB3AD5976946（液相模块-A泵） |
|  |  |  | AB3AD5976947（液相模块-B泵） |
|  |  |  | ABDG55975119（液相模块-脱气器） |
|  |  |  | ABRES5905097（液相模块-承托盘） |

1.4服务内容

1.4.1采购人仪器发生故障时首先由成交人安排工程师远程协助并指导采购人分析故障原因，由采购人独立排除故障以便及时恢复正常分析状态。如采购人无法独立排除故障，成交人需于3个工作日内派工程师上门服务。

1.4.2 标准保修包含以下内容:现场维修服务、提供维修用零部件和消耗品（非日常消耗品），每年一次拆机清灰服务。

1.4.3 现场维修服务包括对仪器故障的现场诊断及修复。修复故障的工作包括工程师采用适当的措施并由采购人继续观察故障直到故障完全消失。如过程中成交人工程师发现零部件及其他资源不能满足需要，将暂时中断故障修复工作，同时进行相应的准备工作，在条件满足后立刻恢复工作，直至仪器故障被完全排除。

1.5采购人分析操作所使用的日常消耗品，不属于本采购需求。日常消耗品清单如下:

| 日常消耗品清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 英文 | 中文 |
| 1 | Column | 色谱柱 |
| 2 | Sample vials | 进样瓶(含盖、垫) |
| 3 | Solvent bottle | 溶剂瓶(含盖、垫) |

二、商务需求

2.1本次采购设最高限价为人民币6.9万元，超过限价的响应文件，采购人不予接受。

2.2提供相关资料、文件。

2.3响应报价

2.3.1响应报价报价：所有投标响应均以人民币报价。响应人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏食品药品职业技术学院现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

2.3.2响应报价，报总价即可。

2.3.3响应报价，以人民币万元或元为单位报价。

附件二

响应文件格式

授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加__________________________________采购项目采购活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与投标、开标、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年  月   日

江苏食品药品职业技术学院

项目采购报价单

| 序号 | 货物/服务名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ￥： （大写） |  |  |  |  |

注：1.响应报价既要有总价，也要有分项报价和每个型号规格设备、材料的单价及明细报价，表格行数可自行添加。

2.响应人的报价须包含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

响应人（公章）：

授权代表（签名）：

年  月  日

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

响应人（公章）：

日期：      年   月   日