江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院

一批实验试剂货架设备询价文件

江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院因实验室资质认证需要，拟对一批实验试剂货架设备购置进行询价，诚邀符合条件的响应人参加询价。

- 询价内容（详细参数见附件）

| 序号 | 设备名称 | 参数、规格、型号等 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 见附件一 | 组 | 5 |  |
| 2 | 层板 | 见附件一 | 块 | 12 |  |

二、质量与技术要求

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

在设备进场及调试过程中，不需要我院提供其它辅助设备、耗材等相关材料即可正常运行(水电除外)。

三、响应文件组成

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；

4、企业资质证明；（复印件加盖公章）

5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；

6、服务响应情况（格式自拟，加盖公章）；

7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料、设备及工程服务的型号、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）。

8、相关业绩证明（提供合同复印件，加盖公章）

9、相关信息彩页资料。（如有）

注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。在文件封面

四、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加询价的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在投标过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的标书；

7、其它不符合询价文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2021年09月23日下午5:00（快递寄送以快递寄出时间为准）

六、响应文件开启时间：2021年09月24日上午10:00

七、项目完成时间：2021年 09月30日前。

八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院（2#实验楼220）。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与询价项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。

邮寄地址及联系人：淮安市大学城枚乘东路4号 江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院（2#实验楼220）  任老师（收） 电话：15852008019

九、付款方式

合同签订前，成交人缴纳成交价的5%作为履约保证金。合同履约完成并经甲方验收合格后，甲方付至合同款的100%。履约保证金转为质保金，带质保期满后一次性退还。

十、评判原则

本次询价遵循低价中标原则。

十一、其它说明

1、响应人一旦参与询价即表示完全同意并理解本询价公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知（可以来电咨询），未中标的原因不予解释；

4、参与询价单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到中标通知后中标单位必须在三个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位中标；

6、询价所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次询价工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088185；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：15852008019。

十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院

江苏食品药品职业技术学院

食品药品研究院

2021年09月15日

附件一：

江苏食品药品职业技术学院

一批实验试剂货架设备采购需求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格（mm） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 组 | 2000*500*1800 | 5 | 1.立柱：1.2mm优质国标冷轧钢板 经环氧树脂粉末喷涂，耐腐蚀、防水、耐潮； 2.层板：12.7mm厚实心理化板，耐酸碱、抗冲击、易清洗； 3.横梁：1.2mm优质国标冷轧钢板 40*80mmT型管冲调整孔，便于层板的调节； 4.层数：4层钢制层。 |
| 2 | 层板 | 块 | 2000*500 | 12 | 12.7mm厚实芯理化板 |
| 3 | 税费 |  |  |  | 开具增值税普通发票 |
| 4 | 运费 |  |  |  | 物流需上楼（有电梯） |

附件二：  报价表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 层板 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运费 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写） |  | ￥： |  |  |  |  |  |

响应人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：         年   月   日

附件三：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件四：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

年  月  日